КОНТРАКТ №

на поставку модульного здания мастерских

______________                                                           «___»__________ 20__ год

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Тульский колледж строительства и отраслевых технологий", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мишкиной Лидии Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________ (указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя),   именуемый в дальнейшем «поставщик», в лице _________________, действующего на основании _____________,  являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки 20271070309637107010010085003251124, заключили настоящий __________ контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом поставщик обязуется осуществить поставку модульное здание мастерских (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту) и техническим заданием (приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 40.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена контракта, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС___________% ___________рублей по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, включает в себя стоимость товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза, стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость транспортировки груза на склад заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением настоящего контракта.

2.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.6. По соглашению Сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом количества поставляемого товара и иных условий контракта.

2.6. По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Источник финансирования – бюджет субъекта Российской Федерации.

3.1.1. Оплата денежных средств по контракту осуществляется по: по коду субсидии 103201014, мероприятие 00.00.00, тип средств 09.00.00, КРО 808.020.056, КРКС 110, КБК 000 0000 0000000000 244 310 в сумме _________руб.(__________________).

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика. Оплата по контракту осуществляется после исполнения обязательств поставщиком по поставке товара.

3.3. Оплата по контракту осуществляется по факту поставки товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к контракту), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) на основании представленных поставщиком следующих документов:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) акта приема-передачи товара;

На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в» обязательно должны быть указаны наименование заказчика, поставщика, номер и дата контракта, даты оформления и подписания документов.

3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

3.5. Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Поставка товара осуществляется поставщиком в место доставки, указанное в пункте 1.2 контракта, не позднее 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Поставщик не менее чем за пять календарных дней до осуществления поставки товара направляет в адрес заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в Место доставки.

4.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту).

4.3. При поставке товара поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом;

б) копию декларации о соответствии (при необходимости ее наличия в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

в) счет-фактура или письмо об УСН;

г) счёт на оплату;

д) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке;

е) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

ж) акт приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для заказчика и один экземпляр для поставщика);

з) гарантию производителя на товар, срок действия которой составляет не менее 36 месяцев;

и) гарантию поставщика на товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на товар, оформленную в виде отдельного документа;

к) инструкцию по эксплуатации на русском языке;

л) технический паспорт на товар;

м) гарантийный талон;

4.4. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

5.1.2. Осуществлять сборку, установку, настройку, ввод товара в эксплуатацию в помещении или месте эксплуатации товара, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.1.3. Представлять по требованию заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету контракта для проверки исполнения поставщиком обязательств по контракту;

5.1.4. Незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению контракта;

5.1.5. Устранить обнаруженные недостатки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет поставщик.

5.1.6. При обнаружении недостатков товара и невозможности их устранения, по требованию заказчика заменить товар.

5.1.7. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями контракта;

5.1.8. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику поставщиком в течение 10 календарных дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.1.9. Обеспечивать гарантии на товар в соответствии с разделом 8 контракта.

5.1.10. Поставить товар заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, настройка, ввод товара в эксплуатацию в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товар, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2.2. Требовать от заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по контракту;

5.2.3. Требовать от заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом;

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Предоставлять поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету контракта и необходимые для исполнения поставщиком обязательств по контракту;

5.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный товар;

5.3.3. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту, денежные средства, внесенные поставщиком в обеспечение исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.5 настоящего контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при условии надлежащего исполнения поставщиком обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

5.3.4. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями контракта;

5.3.5. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

5.4.2. Запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по контракту;

5.4.3. Проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств по контракту;

5.4.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям контракта;

5.4.5. Требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта;

5.4.6. Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

5.4.7. Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по контракту требованиям, установленным контрактом;

5.4.8. Отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ и настоящим контрактом.

5.4.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к контракту) и Техническому заданию (приложение № 2 к контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту).

7.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.3. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней), со дня получения от поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.3 контракта.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) или мотивированный отказ от подписания указанного Акта (приложение № 5 к контракту), в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим контрактом.

7.4. Некачественный и (или) некомплектный товар (факт должен быть подтвержден в установленном порядке) и (или) не соответствующий техническому заданию (приложение № 2 к контракту) должен быть заменен и (или) доукомплектован поставщиком за собственный счет поставщика в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о необходимости замены или допоставки товара.

7.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту), поставщик и заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 контракта.

7.6. Со дня подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к контракту) заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к заказчику.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с контрактом, является новым, неиспользованным (товаром, который не был в употреблении).

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту), Техническим заданием (приложение № 2 к контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

8.2. Поставщик предоставляет заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям контракта, устранение неисправностей, связанных 
с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

8.4. Гарантия поставщика и гарантия производителя на поставленный товар составляет 36 месяцев.

8.5. Неисправный или дефектный товар будет возвращен поставщику за его счет в сроки, согласованные заказчиком и поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

8.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

а) в результате внесения заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара без письменного согласия поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

8.7. Техническое обслуживание и устранение недостатков по качеству в гарантийный период эксплуатации осуществляется за счет средств поставщика.

8.8. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме __________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

9.2. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

9.2.1. Внесение денежных средств осуществляется поставщиком на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

9.2.2. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.5, 9.6 контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется при условии надлежащего исполнения поставщиком обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком поставщику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам поставщика, указанным в настоящем контракте.

9.3. При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

9.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая поставщиком, используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка.

9.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (заказчику) в случае ненадлежащего исполнения принципалом (поставщиком) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства принципала (поставщика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить бенефициару (заказчику) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару (заказчику);

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (поставщика), возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых бенефициаром (заказчиком) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве бенефициара (заказчика) на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование бенефициара (заказчика) об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права бенефициара (заказчика) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (поставщиком) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных принципалом (поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром (заказчиком), но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

9.1) права заказчика (бенефициара)  в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (принципалом) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в настоящем контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

10) права бенефициара (заказчика) по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара (заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

9.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 9.5 настоящего контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении бенефициаром (заказчиком) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (поставщиком) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара (заказчика) о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром (заказчиком) уведомления о нарушении поставщиком условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении бенефициаром (заказчиком) гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;

4) требований о предоставлении бенефициаром (заказчиком) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 9.3.4 контракта.

9.3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 9.5 настоящего контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному поставщиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) поставщика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно Приложению № 4 к контракту.

9.5. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6. Порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств.

9.6.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение гарантийных обязательств в форме __________________________, на сумму _________ руб. (_______ рублей ______ копеек) (прописью), эквивалентную 1 % от начальной (максимальной) цены контракта.

9.6.2. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.6.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6.4. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, осуществляется после предоставления поставщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в срок, не позднее _______ (указывается срок приемки) дней с даты начала приемки поставленного товара.

9.6.5. В случае надлежащего выполнения поставщиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются поставщику в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты истечения срока гарантийных обязательств.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.5.2.2 - 10.5.2.3 настоящего контракта).

10.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5.3. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.3.7 контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если невозможность выполнения явилась следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

12.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

12.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.5. Если обстоятельства, указанные в п. 12.1 настоящего контракта, будут длиться более 10 дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления наиболее приемлемых для Сторон альтернативных способов исполнения контракта.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием товара в рамках контракта.

13.2. Все убытки, понесенные заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются поставщиком.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

14.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

14.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.

14.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 17 контракта.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

14.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего.

14.5. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

15.1. Срок действия контракта: с момента заключения и действует по 10.12.2020г._(срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком по контракту, оплаты за поставленный товар).

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

15.2. Все изменения контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к контракту.

15.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

- если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

15.4. В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

15.5. Существенные условия контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

16.3. Обязательства по контракту считаются выполненными поставщиком после подписания Сторонами Актов приема-передачи товара.

16.4. Контракт составлен в форме электронного документа в одном экземпляре и подписан Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Приложения к контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация на_ л.;

Приложение № 2 – Техническое задание на_ л.;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара на_ л.;

Приложение № 4 – форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии» на_ л.

Приложение № 5 – форма «Мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара» на __ л.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| _________________ _____________________ ____________________ Руководитель ______________________/_________/ М.П. (подпись) | _________________ _____________________ ____________________ Руководитель ______________________/_________/ М.П. (при наличии) (подпись) |

Приложение № 1 к контракту

от _____________20__ г. № _______

Спецификация

| № п/п | Код позиции КТРУ, размещенного на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ | Наименование товара | Краткое описание объекта закупки | Нормативно-техническая документация | Страна происхождения | Упаковка | Фасовка | Единица измерения по ОКЕИ | Общее количество товара | Процентная ставка НДС за единицу товара | Цена за единицу товара (с НДС)(руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

ИТОГО:___________________________________________________________

(сумма прописью с учетом НДС)

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| “____” _____________ 20__ г. М.П. | “____” _____________ 20__ г. М.П. (при наличии) |

Приложение № 2 к контракту

от «___» _________ 20__ г. №___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку модульного здания мастерских

- Наименование и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульное здание мастерских | Шт. | 1 |

- Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Модульное здание (далее - МЗ) должно быть изготовлено согласно ГОСТ Р 58759-2019 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, термины и определения», соответствовать ГОСТ Р 58760-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия», с соблюдением действующих норм и правил, соответствовать требованиям и правилам, взрыво- и пожаробезопасности, рассчитан на климатические условия размещения в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018, соответствовать требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СП 59.13330.2016).

Поставляемое модульное здание должен быть комплектным товаром, заводского изготовления.

Поставляемые комплектно материалы (товары, оборудование) должны соответствовать:

- ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

В случае, если техническое задание содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТ, СанПиН и т.д., а также на документы, указанные без года утверждения, следует применять действующие документы, в том числе введённые взамен утративших силу.

Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия по российским ГОСТам, удовлетворять требованиям всех норм, правил, стандартов и нормативных документов Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока годности, установленного на товар.

Пожарно-технические характеристики модуля:

Степень огнестойкости не менее II

Класс конструктивной пожарной опасности С0

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1

Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней после заключения контракта представить заказчику варианты колористических решений фасада, внутренних помещений в количестве не менее 10 вариантов.

Указанные варианты колористических решений направляются поставщиком на электронный адрес заказчика либо предоставляются поставщиком лично.

Заказчик в течение 5 рабочих дней направляет Поставщику на электронный адрес письменное согласие или предложения по корректировке представленных вариантов с приложением выбранных цветовых решений (или предлагаемых для корректировки вариантов).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Место поставки, сборки, установки, монтажа, наладки, оснащения товара:

г. Тула, ул. Рязанская 40

- Сроки (периоды) поставки товара: в соответствии с проектом контракта - не позднее 60 календарных дней с момента заключения контракта.

5. Условия поставки товаров: в соответствии с проектом контракта.

- Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет

6. Назначение товара и цель его использования:

Здание модульное для мастерских сухого строительства и облицовки плиткой

7. Перечень и основные характеристики помещений:

Общая площадь помещений составляет не менее 420 м2. Этажность – 1. Высота потолков помещений - не менее 4,0 м. Высота крыши в коньке – не менее 6,0 м

Перечень помещений:

| № помещения | Наименование помещения | Площадь, не менее, м2 | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санузел | 12 | 2 |
| 2 | Раздевальная для учащихся | 15 | 2 |
| 3 | Подсобные помещения | 10 | 2 |
| 4 | Классы для проведения инструктажа | 23 | 2 |
| 5 | Мастерская сухого строительства | 150 | 1 |
| 6 | Мастерская облицовки плиткой | 150 | 1 |
|  | Общая площадь помещений | 420 |  |

8. Требования по комплектности товара.

Модуль должен включать в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной готовности (отопление, вытяжную вентиляцию, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрическое освещение, систему видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом, систему пожарной сигнализации).

Общие требования по комплектности.

1. Нижний опорный пояс модуля.

2. Металлический каркас из сборных элементов.

3. Наружные ограждающие конструкции.

4. Кровля скатная утепленная. Покрытие кровли – сэндвич-панель из негорючих материалов, металлочерепица с организованным водосливом. Элементы водосливов из оцинкованного листового проката по ГОСТ Р 52246-2016. Кровля со снегозадержателями.

5.  Перегородки с отделкой из декоративных панелей на основе цементно-магниевых плит (ЦМП) с акриловым покрытием, с минераловатным утеплителем из негорючего материала (НГ).

6. Полы: Во всех помещениях – армированная плита, стяжка.

7. Потолок.

В целях теплоизоляции помещений модуль должен иметь черновой потолок из сборных панелей из профиля стального листового и утеплителя.

8. Окна - металлопластиковые, с глухими и поворотно-откидными створками, с двухкамерными стеклопакетами. Каждое окно содержит не менее одной поворотно-откидной створки с режимом микропроветривания. Оконные проёмы снаружи снабжены отливами из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Окна смонтированы с использованием клиньев пластиковых монтажных, с применением уплотнительной ленты и монтажной пены в местах примыкания к ограждающим конструкциям.

9. Двери.

9.1. Наружные двери - тамбурные, эвакуационные из мастерских – из ПВХ, остекленные, с врезным замком по ГОСТ 5089-2011, размером по световому проему (ширина х высота) не менее 1200мм х 2000мм двухстворчатые.

9.2. Внутренние двери:

а) межкомнатные влагостойкие композитные ПВХ-двери:

-  размером по световому проему (ширина х высота) не менее 1200 мм х 2000 мм, двухстворчатые – в помещениях тамбуров, раздевалок, подсобных помещений, мастерских (в соответствии с пожарными нормами Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (СП 112.13330.2011));

- размером по световому проему (ширина х высота) не менее 900 мм х 2000 мм, (во всех помещениях, кроме оговорённых отдельно).

б) межкомнатные из ПВХ: в помещении санузла для маломобильных групп населения (МГН) и персонала; размером по световому проему (ширина х высота) не менее 900 мм х 2000 мм;

в) межкомнатные противопожарные со степенью огнестойкости не менее EI 60 или не менее EIS 60, с замком врезным противопожарным, с доводчиком, размером (ширина х высота) не менее 900мм х 2000мм  – в техническом помещении.

10. Входная группа в модуль должны иметь тамбуры для препятствия проникновения холодного воздуха в модуль, должны иметь козырьки и обеспечивать беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения для маломобильных групп населения, посредством устройства пандуса с двухуровневым ограждением (в соответствии с СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Требования по комплектации инженерных систем и технологического оборудования.

1. Освещение.

Естественное, электрическое светодиодное. Уровни естественного и искусственного освещения должны соответствовать требованиям СП 23-102-2003, СП 52.13330.2016, СанПиН -2.2.1/2.1.1.1278-03 к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Источники искусственного освещения должны обеспечивать равномерное освещение всех помещений. Осветительные приборы в помещениях должны иметь защитную светорассеивающую арматуру. Потолочные светильники должны быть светодиодные, степенью защиты не ниже IP20.

Расположение светильников определяется в соответствии с требованиями к размещению источников искусственного освещения помещений средних профессиональных образовательных организаций.

Аварийное освещение: на пути эвакуационных выходов должны иметься светодиодные светильники со встроенным аккумулятором с возможностью автономной работы не менее трёх часов.

Над входом в модуль должны иметься светильники уличные светодиодные мощностью не менее 11Вт, степень защиты не ниже IP54 – 2 шт.

Сети освещения - кабель марки ВВГнг LS в гофротрубе, кабель на аварийное освещение марки ВВГнг FRLS в гофротрубе. Кабельные сети - с использованием коробок разветвительных.

2. Электроснабжение.

От электрической сети напряжением 380/220В, с устройствами защитного отключения (АВДТ на всех розеточных группах) и автоматами защиты, щиты этажные внутреннего исполнения, розетки встроенные с заземлением и защитными шторками, выключатели одно и двухклавишные скрытой установки. Вводное распределительное устройство - с применением автоматических включателей и реверсивных рубильников. Модуль должен иметь приборы учета электрической энергии. На вводах должны иметься приборы для визуального контроля напряжения и токов в количестве 2х штук. Должны иметься необходимые надписи и схемы. Заземление электрощитов обеспечивается перемычками ПГС-50.

Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

3. Отопление – от наружных коммуникаций

Источником теплоносителя является котельная. Трубы системы отопления пластиковые – для фиксации закреплены хомутами. В системе отопления имеется манометр для контроля давления в системе.

Радиаторы стальные панельные с терморегуляторами, кранами Маевского, места расположения согласно расчёту системы отопления, проведённому поставщиком.

4. Водоснабжение:

от наружных коммуникаций

Трубы систем водоснабжения – полипропиленовые

На вводе - счетчик холодной воды, фильтр магнитный и задвижка.

Все сантехнические приборы подключены к сетям холодной воды. Умывальники оборудованы смесителями.  В качестве запорной арматуры - краны шаровые диаметр 15, 20, 25 мм.

5. Канализация.

Из полиэтиленовых труб, гофрированные трубы не допускаются. Номинальный наружный диаметр разводящего трубопровода 53 мм и 110 мм, диаметр канализационного выпуска 110 мм.

Санузлы должны иметь 3 унитаза, 1 раковину, зеркало

Все сантехнические приборы (раковины, унитазы и т.д.) должны быть подключены к системе канализации. Сантехнические приборы смонтированы с использованием силиконового герметика универсального нейтрального для герметизации стыков. Подключение к системе канализации раковин, сливов должно производиться с наличием сифонов и разрывов в соответствии с действующими требованиями.

6. Вентиляция:

-  в санузле для учащихся должна быть вытяжная вентиляция с механическим побуждением и вытяжкой воздуха через потолочные диффузоры установочным диаметром 125 мм, 160 мм;

- в остальных помещениях – естественная.

7. Система пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре.

Модуль должен иметь пожарную сигнализацию (АУПС).

АУПС должна обеспечивать подачу сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольные устройства в помещение пожарного поста или в другое помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, с дублированием этих сигналов на пульт «01» Федеральной противопожарной службы без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. В системе АУПС должны быть выносные светозвуковые приборы, информирующие о срабатывании АУПС на фасадах модуля возле входов.

В качестве пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации должны использоваться АПС адресные пожарные извещатели: дымовые ДИП-34А-03 и тепловые С2000-ИП, расположенные на потолках во всех помещениях за исключением помещений с мокрыми процессами, помещений категорий Д и В4, ручные ИПР-513-3АМ расположенные на путях эвакуации.

Для управления инженерными системами модуля при пожаре должны иметься приборы управления (сигнально-пусковые блоки С2000-СП1). Для приема сигналов о срабатывании извещателей, о неисправности шлейфов и передачи сигналов в общую систему должны быть контролеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, подключенные к пультам контроля и управления (пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М). Для отображения информации о состоянии установки должны иметься блоки индикации (С2000-БИ SMD).

Кабель к пульту контроля и управления проведён в кабель канале.

Модуль должен быть оснащён автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа.

В помещениях модуля должны быть световые указатели «Выход», на всех путях эвакуации. Для звукового оповещения людей о пожаре в помещениях должны иметься звуковые пожарные оповещатели. Шлейфы пожарной сигнализации и световой сигнализации должны быть за подвесным потолком, кабелем марки КПКЭВнг(А) - FRLSLTx  1х2х0,75мм2 в гофротрубе.

Схемы установки, прохождения и подключения должны быть указаны в прилагаемой документации, разрабатываемой поставщиком.

Модуль должен быть укомплектован средствами пожаротушения в соответствии с пожарными нормами Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Приёмно-контрольные устройства должны быть расположена во вновь создаваемом узле коммутации, расположенном в модуле, в месте нахождения дежурного персонала модуля.

9. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам модульного здания мастерских.

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 20.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования

- СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

- СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99.

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия.

- СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий.

# - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2)

- СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты.

- СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.

- СП 53-102-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Общие правила проектирования стальных конструкций.

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций».

- СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»,

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий,

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

- ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов.     Основные виды. Размещение и обслуживание.

- СП 60.13330.2016. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий.

# - СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и норматив,

- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями)

- «Приказ МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013

"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 №115 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (вместе с "СП 6.13130.2013. Свод правил..."),

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 №116 «Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»,

- «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171).

- «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173).

- «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175).

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- ГОСТ 25772-83 “Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные”.

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия».

- СП 118.13330.2012 “Общественные здания и сооружения”.

- ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий) (с изменениями на 19 января 2018 года)».

9.1. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) модульного здания:

| № п/п | Наименование показателя/показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нижний опорный пояс модуля |
| 1.1. | Металлическая балка согласно расчетам завода-изготовителя |  |
| 2. | Металлический каркас |
| 2.1. | Состоит из сборных элементов согласно расчетам завода-изготовителя |  |
| 2.2. | Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих стальных конструкций и других элементов модуля, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, в модуле должна быть реализована конструктивная огнезащита этих конструкций. |  |
| 2.3. | Каркас модуля с антикоррозийной защитой. |  |
| 3. | Наружные ограждающие конструкции |
| 3.1. | Толщина, мм (диапазон значений) |  |
| 3.2. | Сэндвич-панель - из негорючих материалов |  |
| 3.3. | Утеплитель сэндвич-панели |  |
| 3.4. | Пароизоляционный слой |  |
| 3.5. | Гидроизоляционный слой |  |
| 3.6 | Декоративная отделка фасада |  |
| 3.7. | Внутренняя сторона сэндвич-панели декорирована панелями на основе цементно-магниевых плит (ЦМП) с акриловым покрытием |  |
| 3.8. | Количество цветов, используемых с внешней стороны сэндвич-панелей, не менее 3-х шт. |  |
| 4. | Кровля |
| 4.1. | Тип кровли |  |
| 4.2. | Покрытие кровли |  |
| 4.3. | Материал кровли |  |
| 4.4. | Шаг ферм, м |  |
| 4.5. | Фермы из горячекатаной стали толщиной, мм |  |
| 5. | Перегородки |
| 5.1. | Материал перегородок - декоративные панели на основе цементно-магниевых плит (ЦМП) с акриловым покрытием |  |
| 5.2. | Утеплитель – минераловатный утеплитель из негорючего материала (НГ) |  |
| 5.3. | Толщина, мм (диапазон значений) |  |
| 6. | Полы |
| 6.1. | Покрытие полов – армированная плита |  |
| 6.2 | Толщина плиты, мм |  |
| 6.3 | Основа плиты перекрытия |  |
| 6.4 | Морозостойкость |  |
| 6.5 | Прочность на сжатие |  |
| 6.6 | Водопроницаемость |  |
| 7. | Потолок |
| 7.1. | Предел огнестойкости чернового потолка |  |
| 7.2. | Класс пожарной опасности чернового потолка |  |
| 7.3. | Тип потолка – подвесной с негорючими плитами на металлическом каркасе |  |
| 8. | Блок оконный |
| 8.1. | Оконный блок состоит из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами |  |
| 8.2. | Запирающие приборы обеспечивают запирание открывающихся элементов изделий, оборудованы замками |  |
| 8.3. | Размер проема в конструкции: |  |
| 8.3.1. | Ширина, мм |  |
| 8.3.2. | Высота, мм |  |
| 8.4. | Количество камер профиля, шт. |  |
| 8.5. | Толщина стеклопакета, мм |  |
| 8.6. | Сварные швы без поджогов, непроваренных участков, трещин |  |
| 8.7. | Конструкция оконных блоков включает в себя не менее двух рядов уплотняющих прокладок в притворах |  |
| 8.8. | По виду отделки лицевых поверхностей - оконный блок белого цвета, окрашенный в массе или отделанный декоративной пленкой (ламинированный) |  |
| 8.9. | Стеклопакет по числу камер - двухкамерный, состоящий из трех листов стекла, толщиной не менее 4 мм |  |
| 8.10. | Требования к открывающимся створкам открываются внутрь помещения, с поворотно-откидным открыванием, имеют режим микропроветривания |  |
| 8.11. | Окна со светозащитными элементами, устойчивыми к влажной обработке и дезинфекции |  |
| 8.12. | Окна с москитными сетками |  |
| 8.13 | Количество оконных блоков, шт. |  |
| 9. | Наружные двери |
| 9.1. | Тамбурные, эвакуационные из игровых/спальных – из ПВХ, остекленные, с врезным замком по ГОСТ 5089-2011, двухстворчатые |  |
| 9.2. | Размером по световому проему (ширина х высота), мм |  |
| 10. | Блок дверной межкомнатный |
| 10.1. | Из поливинилхлоридных профилей межкомнатный (группа В). |  |
| 10.2. | По варианту конструктивных решений |  |
| 10.3. | По виду заполнения дверных полотен |  |
| 10.4. | По виду отделки профилей дверной блок белого цвета (окрашенный в массе) или отделанный декоративной пленкой (ламинированный) |  |
| 10.5. | Количество камер профиля, шт. |  |
| 10.6. | Полотно дверного блока и коробку сваривают из ПВХ-профилей, усиленных стальными вкладышами |  |
| 10.7. | Размер по световому проему (ширина х высота), мм |  |
| 11. | Минераловатные плиты |
| 11.1. | Предназначены для тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций. Из минеральной ваты. |  |
| 11.2. | Номинальные линейные размеры плит: |  |
| 11.2.1. | Длина, номинальное значение, мм |  |
| 11.2.2. | Ширина, номинальное значение, мм |  |
| 11.2.3. | Толщина, мм |  |
| 11.3. | Группа горючести |  |
| 11.4. | Теплопроводность, Вт/(м*К), при температуре 10⁰С (диапазон значений) |  |
| 11.5. | Водопоглощение при частичном погружении, % по массе (диапазон значений) |  |
| 12. | Светильник светодиодный |
| 12.1. | Осветительный прибор |  |
| 12.2. | Предназначен для работы в сети переменного тока, напряжением 230В ±10% |  |
| 12.3. | Потребляемая мощность, Вт |  |
| 12.4. | Степень защиты оболочкой |  |
| 12.5. | Номинальный световой поток, лм |  |
| 12.6. | Номинальная коррелированная цветовая температура, К |  |
| 12.7. | Уровень освещенности устанавливается согласно нормам САНПИН •СанПиН 2.4.3.1186-03 |  |
| 13. | Прибор управления пожарный (пульт контроля и управления) |
| 13.1. | Техническое средство, предназначенное для управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между прибором и исполнительными устройствами |  |
| 13.2. | Степень защиты оболочкой |  |
| 14. | Прибор приемно-контрольный (контроллер) |
| 14.1. | Техническое средство, предназначенное для приема, обработки и отображения сигналов от пожарных извещателей и иных устройств, а также контроля целостности и функционирования линий связи между устройствами |  |
| 14.2. | Органы управления прибора защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц |  |
| 14.3. | Степень защиты корпуса |  |
| 14.4. | По объекту управления |  |
| 15. | Умывальник |
| 15.1. | Общие требования |  |
| 15.2. | Умывальник должен быть покрыт белой глазурью по ГОСТ 15167-93 |  |
| 15.2.1 | Количество умывальников, шт. |  |
| 15.2.2 | Умывальник должен быть расположен: Санузел Раздевальная для учащихся Подсобные помещения Классы для проведения инструктажа Мастерская сухого строительства Мастерская облицовки плиткой |  |
| 16. | Диффузор |
| 16.1. | Общие требования: Регулируемое воздухораспределительное устройство, служащее для выпуска из обслуживаемого помещения воздуха. |  |
| 16.2. | Типоразмер, мм |  |
| 16.3. | Материал: сталь с защитным порошковым покрытием |  |
| 17. | Извещатель пожарный |
| 17.1. | Извещатель пожарный ручной предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги в шлейфе пожарной сигнализации |  |
| 17.2. | Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу |  |
| 17.3. | По способу электропитания извещатель пожарный питаемый по шлейфу |  |
| 17.4. | Активация извещателя: извещатель должен активироваться после выполнения двух действий: обеспечение доступа к приводному элементу посредством разрушения или смещения защитного элемента, последующая ручная активация приводного элемента. Неразрушаемый приводной элемент извещателя, к которому было приложено усилие, вызвавшее его смещение, должен фиксироваться. Извещатель должен оставаться в режиме передачи извещения "Пожар" после прекращения воздействия на приводной элемент. |  |
| 17.5. | Зона расположения приводного элемента и сам приводной элемент размещены на лицевой поверхности извещателя. Цвета элементов извещателя следующие: лицевая поверхность извещателя красная, символы на лицевой поверхности белые |  |
| 17.6. | Минимальное значение степени защиты извещателя оболочкой |  |
| 18. | Автоматический выключатель |
| 18.1. | Предназначен для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок |  |
| 18.2. | Общие требования: Однополюсный автоматический выключатель. Должна быть предусмотрена возможность включать и отключать ток вручную |  |
| 18.3. | Выключатель рассчитан на использование не обученными специально людьми и не нуждается в обслуживании |  |
| 18.4. | Номинальный ток, А |  |
| 18.5. | Степень защиты автоматического выключателя |  |
| 18.6. | Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В |  |
| 18.7. | Характеристика расцепления типа С |  |
| 18.8. | Тип расцепителя |  |
| 19. | Водоотлив |
| 19.1. | Устанавливается снаружи на окна и служит для отвода воды. Оконный. |  |
| 19.2 | Материал |  |
| 19.3 | Класс толщины покрытия |  |
| 20. | Розетки с заземлением |
| 20.1. | Предназначены для установки со стационарной проводкой |  |
| 20.2. | Конструкция розеток, смонтированных как при нормальной эксплуатации, обеспечивает недоступность прикосновения к их токоведущим частям |  |
| 20.3. | Назначение |  |
| 20.4. | Степень защиты оболочкой |  |
| 20.5. | Номинальный ток, А |  |
| 21. | Выключатели |
| 21.1. | Тип установки выключателя |  |
| 21.2. | Степень защиты оболочкой |  |
| 22. | Кабель канал |
| 22.1. | Ширина, мм |  |
| 22.2 | Высота, мм |  |
| 22.3. | Степень защиты |  |
| 23. | Кран шатровый латунный |
| 23.1. | Номинальный диаметр DN, мм |  |
| 23.2. | Номинальное давление PN, бар |  |
| 23.3. | Тип присоединения к трубопроводу |  |
| 23.4. | Тип управления |  |
| 23.5. | Материал корпуса |  |
| 23.6. | Тип проточной части |  |
| 23.7. | Максимальная температура рабочей среды, ⁰С |  |
| 24. | Кабель силовой |
| 24.1. | Материал токопроводящих жил |  |
| 24.2. | По виду материала изоляции токопроводящих жил с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности по ГОСТ 31996-2012 |  |
| 24.3. | Число токопроводящих жил, шт. |  |
| 24.4. | Номинальное сечение токопроводящих жил, мм² |  |
| 24.5. | Все жилы кабеля имеют равное сечение. Изолированные жилы кабеля имеют отличительную расцветку |  |
| 24.6. | Срок службы кабеля, лет |  |
| 24.7. | Классификация по показателям пожарной опасности огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением по ГОСТ 31565-2012 |  |
| 24.8. | По наличию и типу брони |  |
| 25. | Трубы гофрированные |
| 25.1. | Трубы с волнистым профилем в продольном направлении. |  |
| 25.2. | Назначение: Предназначены для прокладки и защиты изолированных проводов, кабелей в электрических установках, а также в коммуникационных системах электроснабжения |  |
| 25.3. | Степень защиты от внешних воздействий |  |
| 26. | Листовой прокат |
| 26.1. | Оцинкованный |  |
| 26.2. | По назначению марки |  |
| 26.3. | Тип покрытия: прокат с цинковым покрытием (Ц) или прокат с железоцинковым покрытием (ЖЦ) |  |
| 26.4. | По точности изготовления по толщине (Т), ширине (Ш), длине (Д), плоскостности (П) и серповидности (С) должен быть категории не менее Б |  |
| 26.5. | Назначение: для изготовления металлических изделий методами изгиба и соединением в замок |  |
| 26.6. | Толщина листа, мм |  |
| 27. | Дверь противопожарная |
| 27.1. | Стальная |  |
| 27.2. | Дверь должна быть оборудована запирающими механизмами и элементами крепления к ограждающей конструкции |  |
| 27.3. | Препятствует распространению пожара и продуктов горения в течение нормированного времени |  |
| 27.4. | Предел огнестойкости |  |
| 28. | Радиаторы отопления |
| 28.1. | Отопительные приборы, отдающие теплоту путем конвекции и радиации. Панельные, из стали. |  |
| 28.2. | Общие требования Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей |  |
| 28.3. | Рабочее давление, бар |  |
| 28.4. | Максимальная температура воды, при которой отопительный прибор может функционировать, ⁰С |  |
| 29. | Защита приборов отопления |
| 29.1. | Приборы отопления защищены съемными, обеспечивающими конвекцию воздуха, требуемый уровень безопасности решетками, позволяющими проводить регулярную очистку прибора |  |
| 29.2. | Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на организм. |  |
| 30. | Доводчик гидравлический |
| 30.1. | Устройство управляемого закрывания двери, устанавливаемое на дверь, верхнего расположения |  |
| 30.2. | Наличие дополнительных встроенных функций: функция конечного дохлопа, функция настройки силы закрывания |  |
| 30.3. | Регуляторы управления дополнительными функциями скрытые и задействуются с помощью специального инструмента |  |
| 30.4. | Конструкция доводчика должна обеспечивать регулирование продолжительности закрывания двери, открытой на 900 в пределах, с (диапазон значений) |  |
| 31. | Счетчик воды |
| 31.1 | Номинальное давление PN, бар |  |
| 31.2. | Диаметр условного прохода Ду, мм |  |
| 31.3. | Предназначен для измерения объема воды |  |
| 31.4. | Счетчик герметичный |  |
| 31.5. | Наличие цифровых интерфейсов (RS 232\RS 485) |  |
| 32. | Фильтр |
| 32.1. | Тип фильтра |  |
| 32.2. | Назначение: Предназначен для очистки воды от ила, песка, различных механических включений и ферромагнитных примесей |  |
| 32.3 | Тип присоединения |  |
| 32.4. | Диаметр условного прохода, мм |  |
| 33. | Замок |
| 33.1. | Назначение |  |
| 33.2. | По конструктивному исполнению корпуса |  |
| 33.3. | По типу конструктивного исполнения механизма секретности |  |
| 33.4. | Класс замка |  |
| 33.6. | Количество ключей в комплекте каждого замка, шт. |  |
| 34. | Пена полиуретановая |
| 34.1. | Представляет собой готовую к применению однокомпонентную полиуретановую пену, затвердевающую под действием влажности воздуха |  |
| 34.2. | Термостойкость отвердевшей пены, ⁰С (диапазон значений) |  |
| 34.3. | Теплопроводность отвердевшей пены, Вт/м*К (диапазон значений) |  |
| 35. | Лента бутиловая |
| 35.1. | Используется для устройства внутреннего водопароизоляционного слоя монтажных швов узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий |  |
| 35.2. | Ширина ленты, более, мм |  |
| 36. | Лента уплотнительная |
| 36.1. | Паропроницаемая саморасширяющаяся самоклеящаяся, представляющая собой вспененный эластичный материал, предварительно пропитанный составами и сжатый |  |
| 36.2. | Класс по показателю предела водонепроницаемости |  |
| 36.3. | Общие требования Ширина защитной антиадгезионной пленки должна быть равна ширине материала основы. Поверхность и кромки ленты должны быть цельными, без механических повреждений, разрывов и вмятин. Защитная антиадгезионная пленка не должна иметь складок |  |
| 37. | Оповещатель пожарный звуковой |
| 37.1. | Предназначен для оповещения людей о пожаре посредством подачи звукового воздействия на органы чувств человека |  |
| 37.2. | Уровень звукового давления развиваемый звуковыми пожарными оповещателями на расстоянии (1,00±0,05) м, дБ |  |
| 38. | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты |
| 38.1. | Полые цилиндры, изготавливаемые из минеральной ваты и синтетического связующего и предназначенные для тепловой изоляции трубопроводов. |  |
| 38.2. | Общие требования Цилиндры должны иметь один сквозной разрез в продольном направлении |  |
| 38.3. | Номинальные размеры: |  |
| 38.3.1. | Длина, мм |  |
| 38.3.2. | Внутренний диаметр, мм |  |
| 38.3.3. | Толщина, мм |  |
| 39. | Манометр |
| 39.1. | Класс точности по ГОСТ 2405-88 |  |
| 39.2. | Степень защиты приборов от проникания твердых частиц, пыли и воды |  |
| 40. | Профили стальные листовые |
| 40.1. | Назначение для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий |  |
| 40.2. | Гофрированные профили представляют собой прокат с повторяющимися по всей ширине гофрами трапециевидной формы сечения |  |
| 40.3. | Монтажная ширина профилей, мм |  |
| 40.4. | Толщина профилей, мм |  |
| 41. | Задвижка с обрезиненным клином |
| 41.1. | По типу присоединения к трубопроводу |  |
| 41.2. | Номинальное давление PN, МПа |  |
| 41.3. | Максимальная температура рабочей среды, 0С |  |
| 42. | Извещатель пожарный |
| 42.1. | Дымовой, реагирующий на продукты горения, способные поглощать, рассеивать и отражать излучение оптического сигнала. Чувствительная зона извещателя расположена в ограниченном объёме. По способу электропитания извещатель пожарный питаемый по шлейфу. |  |
| 42.2. | Степень защиты оболочкой извещателя |  |
| 42.3. | Встроенный оптический индикатор |  |
| 43. | Панели потолочные |
| 43.1. | Панели - горизонтальные конструкции, которые крепятся с нижней стороны перекрытия, покрытия на расстоянии от него |  |
| 43.2. | Размеры панелей, длина*ширина, мм |  |
| 43.3. | Ширина видимой части реек подвесной системы, мм |  |
| 43.4. | Материал панелей |  |
| 43.5 | Класс пожарной опасности панелей |  |
| 43.6. | Материал подвесной системы |  |
| 44. | Светильники уличные светодиодные |
| 44.1. | Мощность, Вт |  |
| 44.2. | Степень защиты |  |
| 44.3. | Количество светильников, шт. |  |
| 44.4. | Тип светильников |  |
| 44.5. | Уровень освещенности устанавливается согласно нормам САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" |  |
| 45. | Сети освещения |
| 45.1. | Кабель марки ВВГнг LS в гофротрубе |  |
| 45.2. | Тип подключения |  |

10. Требования к безопасности товаров.

Уровень безопасности должен быть обеспечен в соответствии с требованиями: ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Технологические системы и отдельные элементы, оборудования должны иметь запорные устройства, средства регулирования и блокировки, обеспечивающие безопасную эксплуатацию, должна быть обеспечена возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций и локализации аварий.

Размещение электрических средств и элементов систем контроля, управления, степень взрывозащиты должны соответствовать требованиям нормативных документов по устройству электроустановок.

Размещение систем контроля, и управления должно быть в местах, доступных для обслуживания. В этих местах должна быть исключена вибрация, загрязнение продуктами технологии, механическое и другое вредное воздействие, влияющие на точность, надежность и быстродействие систем.

Должен быть обеспечен доступ к агрегатам, узлам и деталям при техническом обслуживании и ремонте. На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны иметься видимые элементы с присоединением провода защитного заземления.

Обеспечить и применить комплекс технических решений и специальных приспособлений по «Молний защите» ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы» и ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска». МЭК 62305, система молний защите на территории Российской Федерации

Вентиляционное оборудование, являющееся источником локальной вибрации, должно соответствовать требованиям действующих санитарно-эпидемиологических норм по производственной вибрации (ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда.          Вибрационная безопасность. Общие требования» и СН2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»).

Технологическое оборудование, являющееся источником локальной вибрации, должно соответствовать требованиям действующих санитарно-эпидемиологических норм по производственной вибрации (ГОСТ 12.1.012-2004 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96).

К оборудованию, в процессе работы создающему шум, должны быть применены средства и методы, снижающие уровень шума в источнике его возникновения и на пути распространения до значений, указанных в СН 2.2.4/2.1.8.562.96.

Поставщик гарантирует использование оборудования с учетом его работы в условиях температур, относительно предусмотренных климатических условий района поставки.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

В объем поставки должен входить следующий комплект документов:

1. Разрешительная документация в том числе:

1.1. Сертификаты соответствия и паспорта на комплектно-поставляемые материалы (товары, оборудование), подлежащие сертификации, включая соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, в том числе, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";

1.2. Иные документы, подтверждающие качество модуля и комплектно-поставляемых материалов (товаров, оборудования) установленными действующим законодательством Российской Федерации в случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие документы.

2. Эксплуатационная документация:

2.1. Паспорт на модуль, содержащий информацию согласно ГОСТ Р 58760-2019;

2.2. Инструкция по эксплуатации модуля, содержащая информацию согласно ГОСТ Р 58760-2019;

2.3. Дополнительно предоставляется:

схемы и чертежи модуля;

исполнительные схемы прокладки сетей до точек подключения;

отчеты по испытаниям электрооборудования и заземления;

протоколы испытаний огнезащитных покрытий;

гарантийный талон.

12. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика.

Поставка, сборка, установка, монтаж, наладка, оснащение осуществляется поставщиком на участке по адресу, установленному в настоящем техническом задании, на подготовленный заказчиком земельный участок.

Подвод наружных сетей к зданию осуществляет Заказчик или иная сторонняя уполномоченная организация.

Геологические и геодезические изыскания земельного участка кадастровый № 71:30:050411:55 осуществляются заказчиком.

Приложение 1 «Программа комплексных инженерно-геодезических изысканий».

Приложение 2 «Технический отчет об инженерно-геодезических работах».

Приложение 3 «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям Пояснительная записка, текстовые и графические приложения»

- Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:

- осуществление уборки мусора, для поддержания рабочей зоны в здании, в чистоте и порядке, а по завершении работ окончательная уборка: от остатков материалов, мусора и отходов

14. Требования к гарантийному сроку товара и сроку службы.

Срок службы – не менее 20 лет.

Срок гарантии на модуль – 36 месяцев

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| _________________ _____________________ ____________________ Руководитель ______________________/_________/ М.П. (подпись) | _________________ _____________________ ____________________ Руководитель ______________________/_________/ М.П. (при наличии) (подпись) |

Приложение № 3 к контракту

от «___» _________ 20__ г. №___________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ОТ «___» ____________ 20__г. № _______

Поставщик _____________(полное наименование), в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и заказчик (полное наименование)________ в лице _____________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а заказчик принял следующий товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту):

- Наименование товара:__________

- Единица измерения: ________

- Количество в единицах измерения: ___________

- Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

Приемка товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на товар: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного товара.

По результатам проведенной экспертизы, поставленный товар соответствует (не соответствует) условиям контракта.

Оснований для отказа в приемке товара не имеется ______________________________________ .

Вышеуказанная поставка товара согласно контракту должна быть выполнена «__» ___________________ 20___ г., фактически выполнена «__» ___________________ 20____ г.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку товара:

1. Товарная Накладная от «____» __________20 __ г. № ____;

2. Копия Регистрационного удостоверения от «____» ______________ 20__ г. № ____;

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) товара на русском языке;

4. Гарантия производителя от «____» ______________ 20__ г. № ____;

5. Гарантия Поставщика от «____» ______________ 20__ г. № ____;

6. Копия документа о соответствии от «____» ___________ 20__ г. № ______;

7. __________________________________.

| От Поставщика: __________________________ М.П. (при наличии) «___» ______________ 20__ г. | От Заказчика: _________________________ М.П. «___» ______________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к контракту

от «___» _________ 20__ г. №___________

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии

| от «___» __________ 20__ года | № _____ |
| --- | --- |

В связи с тем, что по банковской гарантии от « » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту от « » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от « » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара ___________ (____________________)

_________________(подпись)          (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении        ___________ (____________________)

(передаче иным способом)    (подпись)(инициалы, фамилия)

Дата вручения: «__» _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5 к контракту

от «___» _________ 20__ г. №___________

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

| На бланке заказчика | (указывается полное наименование поставщика, его адрес (электронный адрес, почтовый или факс, в зависимости от метода отправки) (заполняется заказчиком) |
| --- | --- |

Мотивированный отказ

от подписания акта приема-передачи товара

от __________№_______

Между __________________ (указать наименование заказчика) (далее-заказчик) и ____________________ (указать наименование поставщика) (далее-поставщик), заключен контракт № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать предмет контракта) (далее-контракт).

В соответствии с п.  №____ контракта в срок не позднее «____» _______ 20__г. должен быть поставлен товар, соответствующий условиям контракта.

При проведении (внутренней/внешней) экспертизы заказчиком было проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения ____________ (указать наименование) контракта в части их соответствия условиям контракта.

В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы поставленного товара заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия поставленного товара условиям контракта).

Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи товара.

Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара, послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара и требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям контракта.

Приложение:

Копия заключения эксперта № ____ от «__» _____ 20__ г. – на ___ л.

| Должность руководителя заказчика | _________________ Подпись, М.П. | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».

Пункт включается в проект контракт в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

Пункт включается в проект контракт в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

указываются необходимые пункты

Пункт 5.1.8 включается в проект контракта в случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775.

Пункт включается при необходимости.

А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Данный пункт не включается в текст контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

указываются необходимые пункты

Данный абзац включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

В случае установления в документации о закупке гарантийного срока на результаты выполненных работ, указывается конкретный гарантийный срок и в проект контракта включаются условия об обеспечении гарантийных обязательств.

Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ.

Данный пункт указывается в тексте в случае, если контрактом предусмотрены этапы выполнения работ, оказания услуг.

А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

Данная фраза применяется в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

Данный пункт включается в проект контракта в случае, если установлены требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, в документации о закупке.

А в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты истечения срока гарантийных обязательств.

Раздел включается в контракт при необходимости.

Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».

Цена контракта формируется с учетом понижающего коэффициента.

Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».

Утверждена постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу в виде приложения.

Указывается при наличии.